## 鋼筋計料表
鋼筋計料表
編號 | 號數 | 圖示 | 長度(cm) | 數量 | 重量(kg) | 備註 | 讀取CAD文字
1 | #3 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ 專業鋼筋規格圖 ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════╝ 🔧 基本資訊: 鋼筋編號: #3 鋼筋類型: 0段複合鋼筋 材料等級: SD280 📏 尺寸規格: 總長度: 0 cm 計算式: = 0 cm ⚙️ 技術參數: 鋼筋直徑: D9.5 mm 彎曲半徑: R28 mm 彎曲資訊: 90°彎曲 × -1 最小保護層: 19 mm 📋 設計依據: • CNS 560 鋼筋混凝土用鋼筋 • 建築技術規則施工編 • 結構混凝土設計規範 • 最小彎曲半徑 = 3 × D ⚠️ 施工注意事項: • 彎曲時須使用標準彎曲機具 • 彎曲半徑不得小於規範要求 • 彎曲角度誤差不得超過±2° • 鋼筋表面不得有裂縫或損傷 | 0 | 1 | 0 |  | （例: #3-150x10*10 ← 總數100隻）
2 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ 專業鋼筋規格圖 ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════╝ 🔧 基本資訊: 鋼筋編號: #4 鋼筋類型: 0段複合鋼筋 材料等級: SD280 📏 尺寸規格: 總長度: 0 cm 計算式: = 0 cm ⚙️ 技術參數: 鋼筋直徑: D12.7 mm 彎曲半徑: R50 mm 彎曲資訊: 90°彎曲 × -1 最小保護層: 22 mm 📋 設計依據: • CNS 560 鋼筋混凝土用鋼筋 • 建築技術規則施工編 • 結構混凝土設計規範 • 最小彎曲半徑 = 4 × D ⚠️ 施工注意事項: • 彎曲時須使用標準彎曲機具 • 彎曲半徑不得小於規範要求 • 彎曲角度誤差不得超過±2° • 鋼筋表面不得有裂縫或損傷 | 0 | 1 | 0 |  | （例: 異型箍 總長495，則以單T頭料 "T#4-495x1" 去計，以長度數量正確為原則，最後輸出料單後改圖示即可）
3 | #3 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ 專業鋼筋規格圖 ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════╝ 🔧 基本資訊: 鋼筋編號: #3 鋼筋類型: 0段複合鋼筋 材料等級: SD280 📏 尺寸規格: 總長度: 0 cm 計算式: = 0 cm ⚙️ 技術參數: 鋼筋直徑: D9.5 mm 彎曲半徑: R28 mm 彎曲資訊: 90°彎曲 × -1 最小保護層: 19 mm 📋 設計依據: • CNS 560 鋼筋混凝土用鋼筋 • 建築技術規則施工編 • 結構混凝土設計規範 • 最小彎曲半徑 = 3 × D ⚠️ 施工注意事項: • 彎曲時須使用標準彎曲機具 • 彎曲半徑不得小於規範要求 • 彎曲角度誤差不得超過±2° • 鋼筋表面不得有裂縫或損傷 | 0 | 1 | 0 |  | （例: #3-150x10隻）
4 | #3 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3033 | 1 | 1701 |  | #3-150x10
5 | #3 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3384 | 1 | 1898 |  | #3@15,150x10
6 | #3 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3384 | 1 | 1898 |  | #3-150@15x10
7 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 4436 | 1 | 4418 |  | 柱箍#4(80x100)=10
8 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 4084 | 1 | 4068 |  | 柱箍#4@15(80x100)=10
9 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3703 | 1 | 3688 |  | #4-20+200x10
10 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 4054 | 1 | 4038 |  | #4@20,20+200x10
11 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3384 | 1 | 3371 |  | #4-200x10
12 | #5 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3703 | 1 | 5747 |  | #5-(25+200+25)@20x10
13 | #5 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 4054 | 1 | 6292 |  | #5@20,25+200+25x10
14 | #5 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 4054 | 1 | 6292 |  | #5-25+200+25x10
15 | #5 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 2714 | 1 | 4212 |  | 寬止#5-25+200+25x10
16 | #5 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3384 | 1 | 5252 |  | #5-25+200+50x10
17 | #5 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3384 | 1 | 5252 |  | 文武#5-25+200+25x10
18 | #6 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3384 | 1 | 7563 |  | 折135度#6-100+100x10
19 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3733 | 1 | 3718 |  | 梁箍#4(30x50)=10
20 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3733 | 1 | 3718 |  | 梁箍#4@15(30x50)=10
21 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 4084 | 1 | 4068 |  | 地箍#4(50x200)=10
22 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3733 | 1 | 3718 |  | 地箍#4@15(50x200)=10
23 | #3 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 6095 | 1 | 3419 |  | 牆箍#3(90x90)=10
24 | #3 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 5743 | 1 | 3222 |  | 牆箍#3@15(90x90)=10
25 | #3 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 5395 | 1 | 3026 |  | 高低箍#3(60+40+80)x10
26 | #3 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 5043 | 1 | 2829 |  | 高低箍#3@15(60+40+80)x10
27 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 5043 | 1 | 5023 |  | 圓箍#4-直徑90x10
28 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 5043 | 1 | 5023 |  | 圓箍#4@15-直徑90x10
29 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 5043 | 1 | 5023 |  | 梁繫#4-40x10
30 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3033 | 1 | 3020 |  | 柱繫#4-41x10
31 | #3 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3033 | 1 | 1701 |  | 帽蓋#3-50x10
32 | #10 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 2714 | 1 | 17379 |  | 公#10-500x10
33 | #10 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3384 | 1 | 21672 |  | 母#10-500x10
34 | #8 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3033 | 1 | 12048 |  | 公母#8#7#6-650x10
35 | #8 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3384 | 1 | 13445 |  | 公#8#7#6母-650x10
36 | #10 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3033 | 1 | 19423 |  | 公#10公-700x10
37 | #10 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3385 | 1 | 21674 |  | 公公#10-700x10
38 | #10 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3033 | 1 | 19426 |  | 母#10母-700x10
39 | #10 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 2715 | 1 | 17385 |  | 母母#10-700x10
40 | #10 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3385 | 1 | 21680 |  | 公#10-55+750x10
41 | #10 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3386 | 1 | 21682 |  | 母#10-55+750x10
42 | #10 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3386 | 1 | 21682 |  | T#10-500x10
43 | #10 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 4278 | 1 | 27394 |  | T#10T-500x10
44 | #10 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 4278 | 1 | 27394 |  | 公#10T-500x10
45 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 2662 | 1 | 2651 |  | S馬#4@100,7cmx10
46 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 1770 | 1 | 1763 |  | 版椅馬#4@100,19cmx10
47 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 1792 | 1 | 1785 |  | 單馬#4@100-(40X125)x10
48 | #8 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 1792 | 1 | 7119 |  | 地馬#8@100-(40X125)x10
49 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 1792 | 1 | 1785 |  | 拖鞋馬#4@100,19x6支
50 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 2362 | 1 | 2353 |  | 牆繫#4-41x10
51 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3414 | 1 | 3400 |  | 樑柱箍#4(80x100)=10
52 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 4084 | 1 | 4068 |  | 樑柱箍#4@15(80x100)=10
53 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3033 | 1 | 3020 |  | 樑柱繫#4-41x10
54 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 1770 | 1 | 1763 |  | 雙馬#4@100,21+19cm+30x10
55 | #8 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ 專業鋼筋規格圖 ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════╝ 🔧 基本資訊: 鋼筋編號: #8 鋼筋類型: 0段複合鋼筋 材料等級: SD420 📏 尺寸規格: 總長度: 0 cm 計算式: = 0 cm ⚙️ 技術參數: 鋼筋直徑: D25.4 mm 彎曲半徑: R203 mm 彎曲資訊: 90°彎曲 × -1 最小保護層: 35 mm 📋 設計依據: • CNS 560 鋼筋混凝土用鋼筋 • 建築技術規則施工編 • 結構混凝土設計規範 • 最小彎曲半徑 = 8 × D ⚠️ 施工注意事項: • 彎曲時須使用標準彎曲機具 • 彎曲半徑不得小於規範要求 • 彎曲角度誤差不得超過±2° • 鋼筋表面不得有裂縫或損傷 | 0 | 1 | 0 |  | 公#8#10母-600x10
56 | #10 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ 專業鋼筋規格圖 ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════╝ 🔧 基本資訊: 鋼筋編號: #10 鋼筋類型: 0段複合鋼筋 材料等級: SD420 📏 尺寸規格: 總長度: 0 cm 計算式: = 0 cm ⚙️ 技術參數: 鋼筋直徑: D32.3 mm 彎曲半徑: R323 mm 彎曲資訊: 90°彎曲 × -1 最小保護層: 42 mm 📋 設計依據: • CNS 560 鋼筋混凝土用鋼筋 • 建築技術規則施工編 • 結構混凝土設計規範 • 最小彎曲半徑 = 10 × D ⚠️ 施工注意事項: • 彎曲時須使用標準彎曲機具 • 彎曲半徑不得小於規範要求 • 彎曲角度誤差不得超過±2° • 鋼筋表面不得有裂縫或損傷 | 0 | 1 | 0 |  | 公#10母-500x10
57 | #10 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ 專業鋼筋規格圖 ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════╝ 🔧 基本資訊: 鋼筋編號: #10 鋼筋類型: 0段複合鋼筋 材料等級: SD420 📏 尺寸規格: 總長度: 0 cm 計算式: = 0 cm ⚙️ 技術參數: 鋼筋直徑: D32.3 mm 彎曲半徑: R323 mm 彎曲資訊: 90°彎曲 × -1 最小保護層: 42 mm 📋 設計依據: • CNS 560 鋼筋混凝土用鋼筋 • 建築技術規則施工編 • 結構混凝土設計規範 • 最小彎曲半徑 = 10 × D ⚠️ 施工注意事項: • 彎曲時須使用標準彎曲機具 • 彎曲半徑不得小於規範要求 • 彎曲角度誤差不得超過±2° • 鋼筋表面不得有裂縫或損傷 | 0 | 1 | 0 |  | 公母#10-500x10
58 | #10 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3255 | 1 | 20848 |  | 母#10T-500x10
59 | #5 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3384 | 1 | 5252 |  | 安#5-450x10
60 | #5 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3384 | 1 | 5252 |  | 安#5-450@15x10
61 | #5 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 2714 | 1 | 4212 |  | 安#5-(20+450)x10
62 | #5 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 2362 | 1 | 3666 |  | 安#5-(20+450)@15x10
63 | #5 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 1692 | 1 | 2626 |  | 安#5-20+450x10
64 | #5 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 1692 | 1 | 2626 |  | 安#5-20+450@15x10
65 | #8 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ 專業鋼筋規格圖 ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════╝ 🔧 基本資訊: 鋼筋編號: #8 鋼筋類型: 0段複合鋼筋 材料等級: SD420 📏 尺寸規格: 總長度: 0 cm 計算式: = 0 cm ⚙️ 技術參數: 鋼筋直徑: D25.4 mm 彎曲半徑: R203 mm 彎曲資訊: 90°彎曲 × -1 最小保護層: 35 mm 📋 設計依據: • CNS 560 鋼筋混凝土用鋼筋 • 建築技術規則施工編 • 結構混凝土設計規範 • 最小彎曲半徑 = 8 × D ⚠️ 施工注意事項: • 彎曲時須使用標準彎曲機具 • 彎曲半徑不得小於規範要求 • 彎曲角度誤差不得超過±2° • 鋼筋表面不得有裂縫或損傷 | 0 | 1 | 0 |  | 公#8#7#6-650x10
66 | #8 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ 專業鋼筋規格圖 ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════╝ 🔧 基本資訊: 鋼筋編號: #8 鋼筋類型: 0段複合鋼筋 材料等級: SD420 📏 尺寸規格: 總長度: 0 cm 計算式: = 0 cm ⚙️ 技術參數: 鋼筋直徑: D25.4 mm 彎曲半徑: R203 mm 彎曲資訊: 90°彎曲 × -1 最小保護層: 35 mm 📋 設計依據: • CNS 560 鋼筋混凝土用鋼筋 • 建築技術規則施工編 • 結構混凝土設計規範 • 最小彎曲半徑 = 8 × D ⚠️ 施工注意事項: • 彎曲時須使用標準彎曲機具 • 彎曲半徑不得小於規範要求 • 彎曲角度誤差不得超過±2° • 鋼筋表面不得有裂縫或損傷 | 0 | 1 | 0 |  | #8#7#6公-650x10
67 | #8 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ 專業鋼筋規格圖 ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════╝ 🔧 基本資訊: 鋼筋編號: #8 鋼筋類型: 0段複合鋼筋 材料等級: SD420 📏 尺寸規格: 總長度: 0 cm 計算式: = 0 cm ⚙️ 技術參數: 鋼筋直徑: D25.4 mm 彎曲半徑: R203 mm 彎曲資訊: 90°彎曲 × -1 最小保護層: 35 mm 📋 設計依據: • CNS 560 鋼筋混凝土用鋼筋 • 建築技術規則施工編 • 結構混凝土設計規範 • 最小彎曲半徑 = 8 × D ⚠️ 施工注意事項: • 彎曲時須使用標準彎曲機具 • 彎曲半徑不得小於規範要求 • 彎曲角度誤差不得超過±2° • 鋼筋表面不得有裂縫或損傷 | 0 | 1 | 0 |  | 母#8#7#6-650x10
68 | #8 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ 專業鋼筋規格圖 ║ ╚══════════════════════════════════════════════════════════╝ 🔧 基本資訊: 鋼筋編號: #8 鋼筋類型: 0段複合鋼筋 材料等級: SD420 📏 尺寸規格: 總長度: 0 cm 計算式: = 0 cm ⚙️ 技術參數: 鋼筋直徑: D25.4 mm 彎曲半徑: R203 mm 彎曲資訊: 90°彎曲 × -1 最小保護層: 35 mm 📋 設計依據: • CNS 560 鋼筋混凝土用鋼筋 • 建築技術規則施工編 • 結構混凝土設計規範 • 最小彎曲半徑 = 8 × D ⚠️ 施工注意事項: • 彎曲時須使用標準彎曲機具 • 彎曲半徑不得小於規範要求 • 彎曲角度誤差不得超過±2° • 鋼筋表面不得有裂縫或損傷 | 0 | 1 | 0 |  | #8#7#6母-650x10
69 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 3703 | 1 | 3688 |  | N#4-(50+300+50)x10
70 | #5 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 5043 | 1 | 7827 |  | 甘外#5-(50+100+50)x10
71 | #5 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 5362 | 1 | 8322 |  | 甘內#5-(50+100+50)x10
72 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 5843 | 1 | 5820 |  | 鉤折同#4-(50+100+100)x10
73 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 5843 | 1 | 5820 |  | 鉤折反#4-(50+100+100)x10
74 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 8285 | 1 | 8252 |  | 弧300直#4-(200+100)x10
75 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 8285 | 1 | 8252 |  | 弧300#4-500x10
76 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 5843 | 1 | 5820 |  | 鉤弧600#4-(20+500)x10
77 | #4 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 4692 | 1 | 4673 |  | 弧600鉤#4-(20+500)x10
78 | #6 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 4022 | 1 | 8988 |  | 雙折#6-50+300+50x10
79 | #6 | ╔══════════════════════════════════════════════════════════╗ | 2681 | 1 | 5992 |  | 雙折145度#6-50+300+50x10